196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ул. Новорощинская, д.4, литера А, помещ. 1Н, помещ. 726

+7 812 920 35 21

ООО “БИП”
bipprofi.ru sales@bipprofi.ru

| ## Паропреобразовательный клапан. Опросный лист |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Проходной клапан  Угловой клапан |  |  |  |  |
|  | Требуемое кол-во |  |  |  |  |
|  | Размер трубы Ду Ру Класс |  |  |  |  |
|  | Материал трубы |  |  |  |  |
|  | # Данные о процессе |  |  |  |  |
|  |  | Пар |  | Охлаждающая вода |  |
|  |  | Перегретый | Охлажденный | (конденсат) | Единица изм. |
|  | Расход |  |  |  |  |
|  | Давление (абс.) |  |  |  |  |
|  | Температура |  |  |  |  |
|  | # Клапан |  |  |  |  |
|  | Присоединение  фланец  под приварку  DIN /  ANSI |  |  |  |  |
|  | Характеристика закрытия  линейная  равнопроцентная |  |  |  |  |
|  | Материал корпуса  сталь  нерж. сталь  др. материал |  |  |  |  |
|  | Класс утечек % Kvs Класс |  |  |  |  |
|  | Привод  пневматический  электрический |  |  |  |  |
|  | Питание привода бар В Гц |  |  |  |  |
|  | Положение безопасности  н/закрыт  н/открыт  сохраняет положение |  |  |  |  |
|  | Дополнительный ручной привод  нет  да |  |  |  |  |
|  | Позиционер  пневматический  электрический |  |  |  |  |
|  | Входной сигнал  0,2… 1 бар  4… 20 мА |  |  |  |  |
|  | Вид взрывозащиты  без  EExi  EExd |  |  |  |  |
|  | Конечный выключатель  электрический  индуктивный  пневматический |  |  |  |  |
|  | Вид взрывозащиты  без  EExi  EExd |  |  |  |  |
|  | # Магнитный клапан (для пневмопривода) |  |  |  |  |
|  | Конструкция  2/3-ходовой  2/5-ходовой |  |  |  |  |
|  | При отключении электропитания  откр.  закр.  сохраняет положение |  |  |  |  |
|  | Электрические характеристики В Гц |  |  |  |  |
|  | Вид взрывозащиты  без  EExi  EExd |  |  |  |  |
|  | # Датчик обратной связи  4… 20 мА.  потенциометр  пневматический |  |  |  |  |
|  | Вид взрывозащиты  без  EExi  EExd |  |  |  |  |
|  | # Бустер (для пневмопривода)  да  нет |  |  |  |  |

Дополнительную информацию указать открытым текстом: