196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ул. Новорощинская, д.4, литера А, помещ. 1Н, помещ. 726
+7 812 920 35 21

ООО “БИП”
bipprofi.ru sales@bipprofi.ru

| ## Запорно-регулирующий клапан. Опросный лист |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  Проходной клапан  Дисковый затвор  Шаровой клапан  Другой |  |  |  |  |  |
| 2 | Требуемое кол-во |  |  |  |  |  |
| 3 | Размер трубы Ду Ру Класс |  |  |  |  |  |
| 4 | Материал трубы |  |  |  |  |  |
|  | # Данные о процессе |  |  |  |  |  |
| 5 | Среда |  |  |  |  |  |
| 6 | Агрегатное состояние  жидкость  пар  газ |  |  |  |  |  |
|  |  | Мин. | Норм. | Макс. | Единица измерения |  |
| 7 | Расход |  |  |  |  |  |
| 8 | Входное давление Р1 (абс/изб) |  |  |  |  |  |
| 9 | Выходное давление Р2 (абс/изб) |  |  |  |  |  |
| 10 | Температура Т1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Плотность на входе р1 или М |  |  |  |  |  |
| 12 | Кинематическая вязкость |  |  |  |  |  |
|  | # Клапан |  |  |  |  |  |
| 13 | Присоединение  фланец  под приварку  резьба  DIN /  ANSI |  |  |  |  |  |
| 14 | Материал корпуса  чугун  сталь  латунь  нерж. сталь |  |  |  |  |  |
| 15 | Характеристика закрытия  линейная  равнопроцентная  открыть/закрыть |  |  |  |  |  |
| 15 | Класс утечек % Kvs Класс |  |  |  |  |  |
|  | Привод  пневматический  электрический  ручной |  |  |  |  |  |
| 16 | Питание привода бар В Гц |  |  |  |  |  |
| 17 | Положение безопасности  н/закрыт  н/открыт  сохраняет положение |  |  |  |  |  |
| 18 | Дополнительный ручной привод  нет  да |  |  |  |  |  |
|  | Позиционер  пневматический  электрический |  |  |  |  |  |
| 18 | Входной сигнал  0,2… 1 бар  4… 20 мА |  |  |  |  |  |
| 19 | Вид взрывозащиты  без  EExi  EExd |  |  |  |  |  |
|  | Конечный выключатель  электрический  индуктивный  пневматический |  |  |  |  |  |
| 20 | Вид взрывозащиты  без  EExi  EExd |  |  |  |  |  |
|  | # Магнитный клапан (для пневмопривода) |  |  |  |  |  |
| 21 | Конструкция  2/3-ходовой  2/5-ходовой |  |  |  |  |  |
| 22 | При отключении электропитания  откр.  закр.  сохраняет положение |  |  |  |  |  |
| 23 | Электрические характеристики В Гц |  |  |  |  |  |
| 24 | Вид взрывозащиты  без  EExi  EExd |  |  |  |  |  |
|  | # Датчик обратной связи  4… 20 мА.  потенциометр  пневматический |  |  |  |  |  |
| 25 | Вид взрывозащиты  без  EExi  EExd |  |  |  |  |  |
| 26 | # Бустер (для пневмопривода)  да  нет |  |  |  |  |  |

Для расчета Ду клапана и пропускной способности (Kvs/Cv) обязательно заполнить пп. 6…12.


Дополнительную информацию указать открытым текстом: